附件一：

新能源出租车充电示范站

建设申请书

项目名称：

申请单位：（公章）

法人代表：（签章）

申请日期：       年      月      日

| 简要信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位简介 | （对本单位规模、经营状况、财务和管理水平等进行介绍，不超过100字） |  |  |  |  |
| 项目简介 | （对本项目的实施时间、实施内容和经营模式进行介绍，不超过300字。） |  |  |  |  |
| 自我承诺 | 本单位及本人郑重承诺，申请项目所提交的全部申请材料均真实、有效，如有虚假，将承担相应处罚和相关法律责任。 申请单位（公 章） 负责人 （签 章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 详细情况 |  |  |  |  |  |
| 申请单位名称 |  |  |  |  |  |
| 单位地址和邮编 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 单位类型 |  |  |  | 控股集团公司 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目性质 |  | □ 已建成项目 □计划建设项目 |  |  |  |
| 项目启动时间 |  |  |  | 项目交（竣）工 时间 |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 项目总投资 （万元） |  |  |  | 充电设备购置费（万元） |  |
|  |  |  |  | 土建安装费（万元） |  |
| 充电车位数 |  |  |  | 充电桩（个数） |  |
|  |  |  |  | 充电桩（功率） |  |
| 站内管理人员配置 |  |  |  |  |  |
| 项目已获得的财政资金支持情况 |  |  |  |  |  |
| 服务功能 |  | □餐食 □茶水 □休息室 □卫生间 □其他 |  |  |  |
| - 项目实施地址基本情况描述（结合公共停车场库、公交停车场站建设的项目，简述场站情况） - 选用的充电设施产品情况 - （三）项目投资关系（投资、建设施工方相关信息） - （四）计划执行的经营模式（建成后的停车收费、充电收费标准以及采取的管理措施，非独立用地项目重点表述防“油车占位”管理措施） |  |  |  |  |  |
| - 区交通管理部门审核意见： - 区交通管理部门（盖章） - 日期： |  |  | - 区发展改革委审核意见： - 区发展改革委（盖章） - 日期： |  |  |
| - 区交通管理部门验收意见： - 区交通管理部门（盖章） - 日期： |  |  | - 区发展改革委验收意见： - 区发展改革委（盖章） - 日期： |  |  |

附件二：

出租汽车充电示范站

建设和管理要求

- 第一条（站点选址） 建议在出租车夜间停靠地、运营集中地、符合条件的变电站和加油站、机场与火车站停（蓄）车场附近等区域的地面开放空间进行选址建站。

- 第二条（站点规模） 本市中环范围（含中环投影部分）以内建设的示范站充电车位宜不少于20个，每个充电车位平均可分配的充电功率不低于60kW。中环范围外建设的示范站充电车位宜不少于40个，每个充电车位平均可分配的充电功率不低于60kW。选用大功率快充设备的示范站，站内充电车位数量可适当减少，充电设备总充电功率应满足中环范围（含中环投影部分）以内不低于1200kW；中环范围外不低于2400kW。

- 第三条 （建设要求）

- 一、建设符合相关标准规范要求，充电区域应与其它功能区域相对独离，有条件的设置独立出入口。站内地面应当硬化，车辆通道和充电车位设置科学、规范、合理，场内标志标识清晰，车辆走向清晰。

- 二、站内应配备照明设施和必要的消防设备，露天场站建议配置充电桩雨棚、排水沟等设施。

- 三、站内或者周边一定范围内应设有卫生间、休息室、茶水供应点等必要的生活服务设施供驾驶员使用，有条件的鼓励设置餐饮点、售货点等配套设施。

- 四、应建有充电设施监控平台，充电桩位工作状态宜能通过动态显示展示，可供驾驶员查询车位信息、充电状态、充电费用等重要数据。

- 五、应建设安防系统，在发生事故等特殊情况后具备信息追查和资料调取能力。

- 第四条（管理要求）

- 一、运营商应具备完善的充电设施建设运营管理制度，保障相关充电设施的运营安全，配备人员值守或其他技术手段，确保充电车位不被非充电车辆占用。应优先保障新能源出租汽车的充电需求。

- 二、运营商应按照本市充换电设施管理要求，将充电设施的基础数据和运营数据接入市级平台，并通过市级平台以及新能源汽车生产企业车桩匹配性测试，具备插枪识别车身VIN码功能。

- 三、应在显著位置公示充电价格，充电价格（电费和充电服务费）应符合政府倡导和行业自律的收费要求，鼓励根据本市峰谷电价进一步优惠充电费用。充电费用支付通过市级平台统一结算。