附件1

新能源出租汽车充电示范站

评定申请书

项目名称：

申请单位：（公章）

法人代表：（签章）

申请日期：       年      月      日

| 简要信息表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位简介 | （对本单位规模、经营状况、财务和管理水平等进行介绍，不超过100字） |  |  |  |  |  |  |
| 项目简介 | （对本项目的实施时间、实施内容和经营模式进行介绍，不超过300字。） |  |  |  |  |  |  |
| 自我承诺 | 本单位及本人郑重承诺，申请项目所提交的全部申请材料均真实、有效，如有虚假，将承担相应处罚和相关法律责任。 申请单位（公 章） 负责人 （签 章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 详细情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址和邮编 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 单位类型 |  |  |  |  | 控股集团公司 |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目启动运营时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址及周边环境情况简述（是否与变电站、加油（氢）站、公交充电站合建，是否毗邻机场、火车站，是否建设在出租汽车蓄车场内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 （万元） |  |  |  |  | 充电设备购置费（万元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 土建安装费（万元） |  |  |
| 项目投资关系（是否有其他第三方参与投资建设，以及投资比例） |  |  |  |  |  |  |  |
| 直流快充车位数（个） |  |  |  |  | 充电机总功率（kW） |  |  |
| 直流快充枪数量（个） |  |  |  |  | 电力容量（kVA） |  |  |
| 充电设施情况简述（选用的品牌、功率、数量，是否具备超充、液冷等技术，若有多种型号，需要分别说明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否已通过计量强检 |  | □已通过，并请提供合格正面材料 □未通过 □暂未排入监管部门强检工作计划 |  |  |  |  |  |
| 是否独立报装 |  | □是 □否 |  |  |  |  |  |
| 收取的停车费用标准 |  |  | 充电免停政策 |  |  |  |  |
| 收取的电费标准 |  | □按照电网公布的电费价格执行 □由第三方转供电后增加损耗费用，具体为 □其他 |  |  |  |  |  |
| 收取的充电服务费标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否具备独立道闸 |  | □是 □否，与其他停车场共用道闸的并请表述如何防止充电设施被占用的措施 |  |  |  |  |  |
| 是否属于地面充电场站 |  | □否 □是，并请表述是否具备雨棚、光伏、地面平整度情况 |  |  |  |  |  |
| 站内管理人员配置情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目已获得的荣誉情况（提供荣誉证书或文件的复印件，有媒体正面报道的请提供相关图片、视频资料） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目上一年度星级评定情况（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度月均充电量情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度巡游出租汽车充电占比情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务功能 |  | □餐食 □茶水 □休息室 □卫生间 □其他 |  |  |  |  |  |
| 区交通管理部门初审意见： 区交通管理部门（盖章） 日期： |  |  |  | 区发展改革委初审意见： 区发展改革委（盖章） 日期： |  |  |  |

附件2

出租汽车充电示范站建设和管理基本条件要求

第一条（站点选址）

建议在出租汽车夜间停靠地、运营集中地、符合条件的变电站和加油站、机场与火车站停（蓄）车场附近等区域的地面开放空间进行选址建站。

第二条（站点规模）

一、本市中环范围（含中环投影部分）以内建设的示范站充电车位不宜少于20个，每个充电车位可分配到的充电功率不低于60kW。中环范围外建设的示范站充电车位不宜少于40个，每个充电车位可分配到的充电功率不低于60kW。

二、选用大功率快充设备的示范站，站内充电车位数量可适当减少。

三、充电设备总充电功率应满足中环范围（含中环投影部分）以内不低于1200kW；中环范围外（崇明、金山除外）不低于2400kW；崇明、金山远郊区不低于1200kW。

第三条（设备要求）

一、示范项目使用的充电设备应符合国家产品标准的相关要求，能满足所有车型接口配置要求，并符合计量强检要求。

二、充电设备宜具备柔性功率分配能力，可接受远程平台智能化功率调节。

三、充电设备应具备出租汽车插枪识别，即插即充功能。

四、充电设备应在醒目位置明确提供以下信息：生产厂家全名或首字母缩写、生产序列号、生产日期、额定输入和输出电压（V）、额定功率（kWh）、额定电流（A）、相数、IP 级别（外壳防护等级）。

第四条（建设要求）

一、建设符合相关标准规范要求，充电区域应与其它功能区域相对独立，有条件的设置独立出入口。站内地面应当硬化平整，车辆通道和充电车位设置科学、规范、合理，场内标志标识清晰，车辆走向清晰。

二、站内应配备照明设施和必要的消防设备，露天场站建议配置充电桩雨棚、排水沟等设施。

三、站内或者周边一定范围内应设有卫生间、休息室、茶水供应点等必要的生活服务设施供驾驶员使用，有条件的鼓励设置餐饮点、售货点等配套设施。

四、应建有充电设施监控平台，充电桩位工作状态宜能通过动态显示展示，可供驾驶员查询车位信息、充电状态、充电费用等重要数据。

五、应建设安防系统，在发生事故等特殊情况后具备信息追查和资料调取能力。

第五条（管理要求）

一、运营商应具备完善的充电设施建设运营管理制度，保障相关充电设施的运营安全，配备人员值守或其他技术手段，确保充电车位不被非充电车辆占用。应优先保障新能源出租汽车的充电需求。

二、运营商应按照本市充换电设施管理要求，将充电设施的基础数据和运营数据接入市级平台，并通过市级平台以及新能源汽车生产企业车桩匹配性测试，具备插枪识别车身VIN码功能。

三、应在显著位置公示充电价格，充电价格（电费和充电服务费）应符合政府倡导和行业自律的收费要求，鼓励根据本市峰谷电价进一步优惠充电费用。充电费用支付可通过市级平台统一结算。